IT-Sicherheit

Richtlinie INF.12

Verkabelung



Version: 1.0 [Entwurf]  Stand: JANUAR 2022

Regelungsgeber: 			In Kraft setzende Stelle

Geltungsbereich : 			IT-intern

Datum des Inkrafttretens:		Datum auswählen

Stand vom:				Datum auswählen

Organisationseinheit:		Die für das Dokument verantwortliche Org-Einheit

Ansprechpartner			Name des Verantwortliche für dieses Dokument

Bearbeitungsstatus:			In Bearbeitung

Geschäftszeichen:			Gz.-99999

| Version: | 1.0 |
| --- | --- |

Bildnachweis:				Pixabay.com, CO0-Lizenz

Autorinnen und Autoren:

Name			(Referat / -Durchwahl)

Name			(Referat / -Durchwahl)

Informationen zum vorliegenden Dokument

Weitere zu beachtende Vorschriften und Empfehlungen

| Nr. | Titel des Dokuments | Version | Ansprechpartner/-in | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT-Grundschutz des BSI Standards 200-1 bis 200-3 | Aktuelle Version | BSI Bonn |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Kapitel | Zusammenfassung | Bearbeiter/-in |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | alle | Erstellung des Dokuments |  |

Prüfverzeichnis

Das Dokument benötigt eine erfolgreiche Qualitätssicherung (QS) durch das Dokumentensteuerungsteam (DST).

| Datum | Version | Inhaltlich, Technische & Formale QS | Anmerkungen | Prüfer/-in | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aktualisierung

Das Dokument ist alle drei Jahre zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Überprüfungen sowie ggfs. durchgeführte Änderungen im Rahmen der Überarbeitungen werden in den o. a. Verzeichnissen dokumentiert. Das Datum der letzten Änderung 
beziehungsweise der letzten Prüfung wird auf dem Deckblatt ebenso dokumentiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen und Rahmenbedingungen	6

2	Abgrenzung	6

2.1	Geltungsbereich	6

2.2	Modellierungsabgrenzung	6

3	Zielsetzung und Zielgruppe	7

4	Zugrundeliegende Schutzbedarfe	7

5	Anforderungen aus dem Baustein INF.12	8

5.1	Auswahl geeigneter Kabeltypen (B) [A1]	8

5.2	Planung der Kabelführung (B) [A2]	10

5.3	Fachgerechte Installation (B) [A3]	12

5.4	EMV-taugliche Stromversorgung (B) [A4]	14

5.5	Anforderungsanalyse für die Verkabelung (S) [A5]	16

5.6	Abnahme der Verkabelung (S) [A2]	17

5.7	Überspannungsschutz (S) [A7]	21

5.8	Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel (S) [A8]	22

5.9	Brandschutz in Trassen  (S) [A9]	24

5.10	Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung (S) [A10]	25

5.11	Neutrale Dokumentation in den Verteilern (S) [A11]	29

5.12	Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender 
Verbindungen (S) [A12]	31

5.13	Vermeidung elektrischer Zündquellen (S) [A13]	33

5.14	A-B-Versorgung (H) [A14]	34

5.15	Materielle Sicherung der Verkabelung (H) [A15]	34

5.16	Nutzung von Schranksystemen (H) [A16]	35

5.17	Redundanzen für die IT-Verkabelung (H) [A17]	36

6	Behördenspezifische Anforderungen [optional]	38

7	Weitere Anforderungen aus anderer Quellen [optional]	39

8	Schulung / Information / Sensibilisierung der  Beschäftigten [optional]	40

9	Notfallvorsorge	40

10	Konsequenzen bei Nichtbeachtung	40

11	Ausnahmen	40

Anhang A: Gefährdungslage (Stand 01.2022)	41

Anhang B: Optionale Anhänge	43

Anhang C: Glossar	45

Management Summary

Vorschlag:

Verkabelungen bieten Angreifern eine gute physiche Angriffsmöglichkeiten auf ein IT-Netz. Der Zugang zu sochen Verkabelungen muss daher ausreichen stark gegen Zugriff Unbefugten physisch und technisch geschützt werden.

Die ordnungsgemäße und normgerechte Ausführung der Verkabelung ist Grundlage für einen sicheren IT-Betrieb. Dabei muss grundsätzlich zwischen der elektrotechnischen Verkabelung und der ITVerkabelung unterschieden werden.

Die elektrotechnische Verkabelung von IT-Systemen und anderen Geräten umfasst alle Kabel und Verteilungen im Gebäude vom Einspeisepunkt des Verteilungsnetzbetreibers bis zu den ElektroAnschlüssen der Verbraucher. Die ordnungsgemäße und normgerechte Ausführung der elektrotechnischen Verkabelung ist Grundlage für den sicheren IT-Betrieb.

Die IT-Verkabelung umfasst alle Kommunikationskabel und passiven Komponenten wie Rangier- bzw. Spleißverteiler oder Patchfelder innerhalb einer Institution. Sie bildet also die physikalische Grundlage der internen Kommunikationsnetze. Die IT-Verkabelung reicht von Übergabepunkten aus einem Fremdnetz bis zu den Anschlusspunkten der Netzteilnehmer.

[ Bitte nach Wunsch umformulieren / ergänzen / streichen ]

Diese Version der IT-Sicherheitsrichtlinie beinhaltet die Beschreibungen der 
Umsetzungsstände. Die Schriftfarben haben die folgenden Bedeutungen.

Grün	Die Regelung ist umgesetzt.
Gelb:	Die Regelung muss noch umgesetzt werden.
Rot:	Die Regelung muss noch umgesetzt werden.
Blau:	Die Regelung ist nicht umgesetzt, da entbehrlich.

Nach dem Beschluss dieser Version mit Umsetzungsständen ist aus diesem Dokument 
die eigentliche IT-Sicherheitsrichtlinie ohne Umsetzungsstände zu generieren und dieser Hinweis zu entfernen.

Dieses gilt auch für Anforderungen, die im diesem Dokument aufgeführt und inzwischen weggefallen sind. Die Aufnahme dieser Anforderung dient lediglich dazu, dem Prüfer die vollständige Bearbeitung des Bausteins aufzuzeigen.

Bitte denken Sie ganz am Ende an die Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses 
(rechte Maustaste – Aktualisierung Seitenzahlen).

# Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Regelungen dieser IT-Sicherheitsrichtlinie orientieren sich an den Empfehlungen 
des IT-Grundschutzes [1]. Zentrale Bedeutung besitzt hierbei der Baustein INF.12.

Nach dem neuen IT-Grundschutzkompendium wird eine Standard Absicherung 
angestrebt, den diese Richtlinie abbildet. Aufgrund dessen werden die vom BSI 
formulierten MUSS-Anforderung des IT-Grundschutzes zu MUSS-Anforderungen. 

Eine IT-Sicherheitsrichtlinie definiert „WAS“ zu tun ist. Ein Konzept beschreibt 
„WIE“ diese Anforderungen konkret umgesetzt werden. Demnach werden 
IT-Sicherheitsrichtlinien in der Regel vom Informationssicherheitsmanagement 
vorgegeben. Konzepte hingegen verfasst die Fachseite, also der IT-Betrieb. 
[Eventuell hier ergänzen]

# Abgrenzung

## Geltungsbereich

Ziel dieses Bausteins ist es, die gesamte elektrotechnische Verkabelung und IT-Verkabelung vor Ausfall, Manipulation und Störung zu schützen.

Daher ist diese Richtlinie bereits bei der Planung des Einsatzes von IT-Systemen und bei der Entwicklung von IT-Anwendungen als Grundlage heranzuziehen und in die Prozessgestaltung mit einzubeziehen.

Die Bausteine INF.3 und INF.4 wurden in der Edition 2021 des IT-Grundschutzkompendiums im Baustein INF.12 zusammengefasst.

Trotz dieser Unterscheidung sind die grundlegenden Anforderungen an beide Arten der Verkabelung identisch. Daher sollte die Verkabelung innerhalb einer Institution immer auch als Ganzes betrachtet werden.

## Modellierungsabgrenzung

Im Baustein INF.12 Verkabelung werden die für IT- als auch auf die elektronische Verkabelung spezifischen Gefährdungen und Anforderungen betrachtet.

Der Baustein INF.12 Verkabelung ist einmal auf die Verkabelung in Gebäuden und Räumen anzuwenden, zusätzlich zum Baustein INF.1 Allgemeines Gebäude. Die Anforderungen des Bausteins sind immer sowohl auf die IT- als auch auf die elektronische Verkabelung anzuwenden.

# Zielsetzung und Zielgruppe

Durch diese IT-Sicherheitsrichtlinie wird die ordnungsgemäße Installation, der Betrieb, die vorsorgliche Wartung und die Absicherung der IT-Sicherheit bei IT- und elektrotechnischen Verkabelungen in der [Name der BEHÖRDE] geregelt. Sie gibt entsprechende organisatorische und technische Regelungen zum Schutz der Informationen vor, die in der [NAME DER BEHÖRDE] gespeichert, verarbeitet, übertragen, ausgedruckt oder verfilmt werden.

Diese Regelungen gelten für alle Beschäftigten in der [NAME DER BEHÖRDE], sowie für Beschäftigte anderer Behörden, die zur [NAME DER BEHÖRDE] abgeordnet sind und für andere Personen, die z.B. im Rahmen eines Praktikums oder Referendariates oder als 
Externer Mitarbeiter im in der [NAME DER BEHÖRDE] tätig sind.

# Zugrundeliegende Schutzbedarfe

Bei der Installation, dem Betrieb, der vorsorgliche Wartung von IT- und elektrotech-
nischen Verkabelungen  handelt es sich nicht um ein einzelnes konkretes Zielobjekt der IT-Grundschutzmodellierung (Stammdaten), sondern um die jeweils einzeln zu betrachtende Informationen und Daten, die durch für eventuelle Angreifer über diese Verkabelung erreichbar sind.

Wenn im Einzelfall nicht mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass sich 
unter den betroffenen Daten und Datenträgern auch personenbezogene Daten befinden, ist grundsätzlich von einem hohen Schutzbedarf auszugehen.

Begründung:

xxxxxxxx

# Anforderungen aus dem Baustein INF.12

## Auswahl geeigneter Kabeltypen (B) [A1]

- Bei der Auswahl von Kabeltypen MUSS geprüft werden, welche übertragungstechnischen Eigenschaften notwendig sind.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Die einschlägigen Normen und Vorschriften MÜSSEN beachtet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Auch die Umgebungsbedingungen im Betrieb und bei der Verlegung MÜSSEN 
berücksichtigt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Hinsichtlich der Umgebungsbedingungen MÜSSEN die folgende Faktoren 
beachtet werden:

- • Temperaturen,

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- • Kabelwege,

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- • Zugkräfte bei der Verlegung,

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- • die Art der Verlegung sowie

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- • die Entfernung zwischen den Endpunkten und möglichen Störquellen.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## Planung der Kabelführung (B) [A2]

- Kabel, Kabelwege und Kabeltrassen MÜSSEN aus funktionaler und aus physikalischer Sicht ausreichend dimensioniert werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Dabei MÜSSEN künftige Notwendigkeiten eingerechnet werden, z. B. genügend Platz für mögliche technische Erweiterungen in Kabelkanälen und -trassen.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Bei der gemeinsamen Führung von IT- und Stromverkabelung in einer Trasse MUSS das Übersprechen zwischen den einzelnen Kabeln verhindert werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Es MUSS darauf geachtet werden, dass die ITVerkabelung und die elektrotechnische Verkabelung mit dem normgerechten Trennungsabstand geführt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Erkennbare Gefahrenquellen MÜSSEN umgangen werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Fachgerechte Installation (B) [A3]

- Die Installationsarbeiten der Verkabelung MÜSSEN fachkundig und sorgfältig 
erfolgen.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Bei der Installation MÜSSEN alle relevanten Normen beachtet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die fachgerechte Ausführung der Verkabelung MUSS durch eine fachkundige 
Person in allen Phasen überprüft werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Bei Anlieferung des Materials MUSS geprüft werden, ob die richtigen Kabel und Anschlusskomponenten geliefert wurden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Es MUSS darauf geachtet werden, das die Montage keine Beschädigungen 
verursacht.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Außerdem MÜSSEN die Kabelwege so gewählt werden, dass eine Beschädigung der verlegten Kabel durch die normale Nutzung des Gebäudes ausgeschlossen ist.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## EMV-taugliche Stromversorgung (B) [A4]

- Die Stromversorgung MUSS EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) -tauglich sein.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Dafür MUSS das Stromverteilnetz als TN-S-System aufgebaut sein.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Bei Aufbau und Betrieb des Stromverteilnetzes MÜSSEN die in den entsprechenden Normen empfohlenen Trennungsabstände soweit wie möglich eingehalten werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Vorkehrungen gegen Einstrahlungen von außen, Abstrahlung durch die Stromleitung sowie zur Erkennung von Ausgleichsströmen MÜSSEN getroffen werden

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Anforderungsanalyse für die Verkabelung (S) [A5]

- Grundsätzlich MÜSSEN die Anforderungen analysiert werden, die Einfluss 
auf eine zukunftssichere, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausführung 
der Verkabelung haben.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- In dieser Anforderungsanalyse MUSS zunächst abgeschätzt werden, wie 
die kurzfristige Nutzung der Verkabelung innerhalb der Institution aussieht.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Darauf aufbauend MÜSSEN die längerfristige Entwicklung der Nutzung 
abgeschätzt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Darüber hinaus MÜSSEN die Schutzziele der Verfügbarkeit, Integrität und 
Vertraulichkeit bei der Anforderungsanalyse für die Verkabelung mit betrachtet 
werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## Abnahme der Verkabelung (S) [A2]

- Für die Verkabelung MUSS es einen Abnahmeprozess geben.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Verkabelungen MÜSSEN immer dann abgenommen werden, wenn alle (ggf. im Rahmen eines Meilensteins) durchzuführenden Aufgaben abgeschlossen sind.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Der Ausführende MUSS hierfür die Aufgaben als abgeschlossen und zur 
Abnahme bereit gemeldet haben.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Außerdem DÜRFEN sich bei den Kontrollen durch den Auftraggeber keine 
inakzeptablen Mängel gezeigt haben.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Der Abnahmetermin MUSS so gewählt werden, dass die Kontrollen zur Abnahme in ausreichender Zeit vorbereitet werden können.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Der Auftragnehmer MUSS spätestens zum Abnahmetermin schriftlich belegen, dass sämtliche Normen und Vorschriften eingehalten wurden, die für das Gewerk gelten.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Bei der Abnahme MUSS der tatsächliche Umfang der Leistungen überprüft 
werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Für das Abnahmeprotokoll MUSS eine Checkliste vorbereitet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Das Abnahmeprotokoll MUSS von den Teilnehmern und Verantwortlichen rechtsverbindlich unterzeichnet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Das Protokoll MUSS Bestandteil der internen Dokumentation der Verkabelung sein.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Überspannungsschutz (S) [A7]

- Jedes elektrisch leitende Netz MUSS gegen Überspannungen geschützt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Hierfür MUSS ein entsprechendes Überspannungsschutzkonzept erstellt werden, das den gültigen Normen entspricht.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Netzersatzanlagen (NEA) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) MÜSSEN in das Überspannungsschutzkonzept aufgenommen werden

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel (S) [A8]

- Wenn Kabel nicht mehr benötigt werden, MÜSSEN sie fachgerecht und 
vollständig entfernt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Nachdem Kabel entfernt wurden, MÜSSEN die Brandschottungen fachgerecht verschlossen werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Kabel, die aktuell nicht mehr benötigt werden, aber mit der vorhandenen Technik sinnvoll als Reserve an Ort und Stelle verbleiben können, MÜSSEN in einem betriebsfähigen Zustand erhalten werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Solche Kabel MÜSSEN mindestens an den Endpunkten entsprechend 
gekennzeichnet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Grundsätzlich MUSS eine Übersicht über nicht mehr benötigte Kabel 
aufgestellt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Aus der Dokumentation MUSS hervorgehen, welche Kabel entfernt oder 
deaktiviert wurden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Brandschutz in Trassen  (S) [A9]

- Trassen MÜSSEN ausreichend dimensioniert werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Trassen MÜSSEN über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügen.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung (S) [A10]

- Eine Institution MUSS sicherstellen, dass sie für ihre Verkabelung sowohl über eine interne als auch eine externe Dokumentation verfügt.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die interne Dokumentation MUSS alle Aufzeichnungen zur Installation und zum Betrieb der Verkabelung enthalten.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die interne Dokumentation MUSS so umfangreich angefertigt und gepflegt werden, dass der Betrieb und dessen Weiterentwicklung bestmöglich unterstützt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die externe Dokumentation (Beschriftung von Anschlüssen zur Unterstützung des Betriebs) der Verkabelung MUSS möglichst neutral gehalten werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Jede Veränderung im Netz MUSS dokumentiert werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Eine Interims- oder Arbeitsversion der Dokumentation MUSS unmittelbar, d. h. am Tag selbst angepasst werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die Stamm-Dokumentation MUSS spätestens 4 Wochen nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten aktualisiert sein.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Es MUSS geprüft werden, ob ein Dokumentenmanagement für die Dokumentation eingesetzt werden kann.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die Dokumentation MUSS regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Sämtliche technischen Einrichtungen, die im Rahmen der Verkabelung dokumentiert sind, MÜSSEN hinsichtlich der Dokumentationstreue spätestens nach 
4 Jahren geprüft werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Neutrale Dokumentation in den Verteilern (S) [A11]

- In jedem Verteiler MUSS es eine Dokumentation geben, die den derzeitigen Stand von Rangierungen und Leitungsbelegungen wiedergibt.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Die Dokumentation im Verteiler MUSS ein sicheres Schalten ermöglichen.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Die Dokumentation im Verteiler MUSS möglichst neutral gehalten werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- In der Dokumentation im Verteiler DÜRFEN nur bestehende und genutzte 
Verbindungen sowie auflaufende Reservekabel aufgeführt sein.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Falls möglich, DÜRFEN keine Hinweise auf die Art gegeben werden, wie Kabel 
genutzt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Es DÜRFEN nur solche Hinweise gegeben werden, die ausdrücklich vorgeschrieben sind.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Alle weitergehenden Informationen MÜSSEN in einer Revisionsdokumentation aufgeführt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender 
Verbindungen (S) [A12]

- Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel MÜSSEN gemäß DGUV Vorschrift 3, entsprechend den in § 5 Prüfung genannten Durchführungsanweisungen, regelmäßig geprüft werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Alle Unregelmäßigkeiten, die festgestellt werden, MÜSSEN unverzüglich 
dokumentiert werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Festgestellte Unregelmäßigkeiten MÜSSEN unverzüglich den zuständigen 
Organisationseinheiten gemeldet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die zuständigen Organisationseinheiten MÜSSEN die festgestellten Unregel-
mäßigkeiten so zeitnah beheben, dass eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen werden kann.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

- Die Verfügbarkeit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel MUSS hierbei im erforderlichen Maß sichergestellt sein

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Vermeidung elektrischer Zündquellen (S) [A13]

- Die Nutzung privater Elektrogeräte innerhalb einer Institution SOLLTE klar geregelt werden. Alle Elektrogeräte MÜSSEN durch eine Elektrofachkraft geprüft und für sicher befunden werden, bevor sie eingesetzt werden. Die Verwendung von Steckdosenleisten SOLLTE soweit wie möglich vermieden werden. Fehlende Steckdosen SOLLTEN durch eine Elektrofachkraft fachgerecht nachgerüstet werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## A-B-Versorgung (H) [A14]

- Es MUSS geprüft werden, ob anstelle einer einzügigen Stromversorgung eine zweizügige sogenannte A-B-Versorgung geschaffen werden soll, die wichtige 
IT-Komponenten und andere Verbraucher versorgt.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Dabei MUSS die Funktionsfähigkeit der Stromversorgung permanent durch 
geeignete technische Einrichtungen überwacht werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Materielle Sicherung der Verkabelung (H) [A15]

- Für alle Räume eines Gebäudes, insbesondere in Räumen mit Publikumsverkehr sowie in unübersichtlichen Bereichen MUSS überlegt werden, Kabel und Verteiler gegen unbefugte Zugriffe zu sichern.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- In jedem Fall MUSS die Zahl und der Umfang derjenigen Stellen möglichst gering gehalten werden, an denen Einrichtungen der Energieversorgung und Zugangspunkte des Datennetzes für Unbefugte zugänglich sind.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

## Nutzung von Schranksystemen (H) [A16]

- Elektrotechnische Anschlüsse und -verteiler MÜSSEN in Schranksystemen aufgestellt oder in diese eingebaut werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Bei der Dimensionierung der Schranksysteme MUSS das erwartete Wachstum für den geplanten Einsatzzeitraum berücksichtigt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung der BSI-Anforderung. unter Beachtung der Gegebenheiten Ihrer Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der 
Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

## Redundanzen für die IT-Verkabelung (H) [A17]

- Es MUSS geprüft werden, ob eine redundante primäre IT-Verkabelung geschaffen werden soll, die über unabhängige Trassen geführt wird.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Ebenso MUSS geprüft werden, ob die Anschlüsse an IT- oder TK-Provider redundant ausgelegt werden sollen.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Bei hohen oder sehr hohen Verfügbarkeitsanforderungen MUSS überlegt werden, in den relevanten Gebäuden die Sekundär- und Tertiärverkabelung redundant auszulegen.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Dabei MÜSSEN redundant ausgelegte Teile der Sekundärverkabelung in unterschiedlichen Brandabschnitten geführt werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

- Wird eine redundante Verkabelung verwendet, MUSS deren Funktionsfähigkeit regelmäßig geprüft werden.

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter

Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung

der Kernaussage der BSI-Anforderung.

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Ihr aktueller Umsetzungsstand

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

# Behördenspezifische Anforderungen [optional]

## Text der Anforderung mit Quellangabe

- Text der Unteranforderung xxx

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

# Weitere Anforderungen aus anderer Quellen [optional]

## Text der Anforderung mit Quellangabe

- Text der Unteranforderung xxx

Hier steht Ihre Konkretisierung des BSI-Textes der Anforderungen unter Beachtung der Gegebenheiten der Behörde und unter der Aufrechterhaltung der Kernaussage der Anforderung.

Einspruch - diese Anforderung soll nicht aufgenommen werden!

Begründung der Fachseite:

Umsetzung: JA / TEILWEISE / NEIN / ENTBEHRLICH

Hier steht Ihr Umsetzungsstand

# Schulung / Information / Sensibilisierung der 
Beschäftigten [optional]

Hier wird auf das Sensibilisierungskonzept der [Name der Behörde] verwiesen.

# Notfallvorsorge

Grundsätzlich gilt das IT-Notfallvorsorgekonzept, das Notfallhandbuch der IT sowie die aktuelle IT-Notfallmeldeliste. Hierbei gilt ein besonderer Augenmerk den regelmäßigen IT-Notfallübungen im Rahmen dieser IT-Sicherheitsrichtlinie.Bei den Notfallübungen (mindestens zweimal im Jahr) ist die im Betriebshandbuch hinterlegte Prozessbeschreibung gemäß Anhang B immer auf ihre Aktualität und ihre tatsächliche Umsetzung hin zu prüfen (Stichproben).

# Konsequenzen bei Nichtbeachtung

Aus einer Nicht-Beachtung können weitreichende Konsequenzen wie Betriebs-
ausfälle, Virenbefall, Datenverluste,Beeinträchtigung von Fachverfahren oder 
ein Reputationsschaden für die [Name der Behörde] resultieren. 

Da die Verfügbarkeit und die Integrität der Daten in der [Name der Behörde] 
eine Grundvoraussetzung für die Arbeitsfähigkeit der [Name der Behörde]  
darstellen, ist die Einhaltung der Regelungen in diesem Dokument von erheblicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit der 
[Name der Behörde].

# Ausnahmen

Über Ausnahmen von den Regelungen dieser IT-Sicherheitsrichtlinie entscheidet 
der [Referatsleiter IT / Unterabteilungsleiter XX / Abteilungsleiter XX]  bzw. sein Stellvertreter.

# Anhang A: Gefährdungslage (Stand 01.2022)

## A.1  Spezielle Gefährdungen

Die nachfolgend genannte Gefährdungen werden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach Standard 200-1 bis 200-3 im IT-Grundschutzbaustein "INF.12" genannt.

2.1 	Kabelbrand Kabelbrände können einen Informationsverbund 
erheblich schädigen.

Ein Kabelbrand verursacht z. B. Kurzschlüsse oder unterbricht Leiter. Infolge-dessen fallen auch Schutzeinrichtungen aus. Zudem können bei Kabelbränden, abhängig von den Materialien der Isolierungen, aggressive Gase entstehen.

2.2 Unzureichende Dimensionierung der Verkabelung

Werden Arbeitsplätze, Serverräume oder Rechenzentren geplant, dann werden diese Pläne häufig ausschließlich am aktuellen Bedarf ausgerichtet. Jedoch verlangen zukünftige neue Anforderungen oft auch nach weiteren Kapazitäten des Stromnetzes und der Datenkabel. Dies kann z. B. notwendig werden, sobald zusätzliche Server eingesetzt werden oder sich technische Standards ändern.Die Verkabelung kann aber nur in dem Umfang erweitert werden, den die bereits vorhandenen und verlegten Kabel und Kabeltrassen zulassen.

2.3 	Unzureichende Dokumentation der Verkabelung

Wenn die genaue Lage von Kabeln nicht bekannt ist, weil sie unzureichend dokumentiert wurde, dann können diese Kabel bei Bauarbeiten außerhalb oder innerhalb eines Gebäudes beschädigt werden. Eine unzureichende Dokumentation erschwert es auch, Kabel zu prüfen und zu reparieren. Darüber hinaus kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kabel in den Installationszonen nach 
aktuell gültigen Normen installiert sind.

2.4 	Unzureichende geschützte Verteiler

Gelegentlich sind Verteilungen des Stromversorgungs- oder Datennetzes unverschlossen in Bereichen installiert, die allgemein zugänglich sind. Unbefugte 
Personen können solche Verteiler öffnen, manipulieren und so Ausfälle in der Strom- oder Datenversorgung herbeizuführen.

2.5 Leitungsbeschädigungen

Je ungeschützter ein Kabel verlegt ist, desto größer ist die Gefahr, dass es absichtlich oder unabsichtlich beschädigt wird. Beschädigungen verursachen nicht nur direkte Ausfälle von Verbindungen, sondern können auch später zu Störungen führen.

Eine beschädigte Isolierung beeinträchtigt unter Umständen erst mit großer 
zeitlicher Verzögerung die funktionellen Eigenschaften eines Kabels.

2.6 Spannungsschwankungen, Überspannung, Unterspannung

Schwankungen der Versorgungsspannung können in allen Bereichen der Netze entstehen. Extrem kurze und kleine Ereignisse wirken sich kaum oder gar nicht auf IT-Systeme aus. Größere Schwankungen führen jedoch zu Funktionsstörungen. Die angeschlossenen Systeme können beschädigt werden bis hin zu Totalausfällen. Auch zerstörerische Überspannungen können auftreten.

2.7 Verwendung qualitativ unzureichender Steckdosenleisten

Oft reichen die fest installierten Steckdosen für die zu betreibenden Geräte nicht aus. Um dies auszugleichen, werden häufig Steckdosenleisten verwendet. Sind diese Steckdosenleisten jedoch qualitativ unzureichend, dann können sie zur Zündquelle und damit zu einer großen Brandgefahr werden. In vielen Fällen 
werden mehrere Steckdosenleisten hintereinander geschaltet, um Steckplätze für alle Geräte bereitzustellen. Bei einer solchen Reihenschaltung besteht die 
Gefahr der Überlastung. Die Folge kann ein unvollständiger Kurzschluss mit hoher Brandgefahr sein.

2.8 Unzulässige Kabelverbindungen

In manchen Fällen werden zwischen IT-Systemen oder anderen technischen Komponenten Kabelverbindungen hergestellt, die nicht vorgesehen und unzulässig sind. Dies kann Sicherheitsprobleme oder Betriebsstörungen verursachen. 
So ermöglichen solche Kabelverbindungen unter Umständen, dass unerlaubt auf Datennetze, ITSysteme, Informationen oder Anwendungen zugegriffen werden kann. Durch unzulässige Kabelverbindungen können Informationen auch zu falschen Empfängern übertragen werden. Zudem kann die Verbindung gestört 
werden.

2.9 Leitungsbeeinträchtigungen

Die elektrische Signalübertragung in Kommunikationskabeln kann durch elektrische und magnetische Felder negativ beeinflusst werden. Eine spezielle Form dieser Leitungsbeeinträchtigung ist Übersprechen. Dabei werden Ströme und Spannungen von benachbarten Leitungen als Störsignale auf das Kommunikationskabel übertragen.

2.10 Abhören und Manipulation von Kabeln

Abhörangriffe auf Datenkabel sind eine Gefahr für die Informationssicherheit, 
die nicht vernachlässigt werden sollte. Grundsätzlich gibt es keine abhörsicheren Kabel. Die Kabel unterscheiden sich in ihrer Qualität lediglich hinsichtlich des Aufwands, der zum Abhören der Leitung betrieben werden muss.

Ob ein Kabel tatsächlich abgehört wird, ist nur mit hohem messtechnischem Aufwand feststellbar. Daneben stellen bewusste Manipulationen von Kabeln bis hin zu ihrer Zerstörung eine Gefahr für die Institution dar. Fehlfunktionen von Kabeln können in manipulativer Absicht bewusst herbeigeführt werden. Solche Manipulationen verfolgen oftmals das Ziel, den IT-Betrieb zu stören oder die Institution zu schädigen.

A.2 Elementare Gefährdungen

Die Zuordnung dieser Gefährdungen zu den einzelnen Anforderungen finden sich in jedem Baustein unter „5. Kreuzreferenztabelle zu elementaren Gefährdungen“.

Die folgenden elementaren Gefährdungen sind für den Baustein INF.12 von Bedeutung:

# G 0.1 Feuer

# G 0.2 Ungünstige klimatische Bedingungen

# G 0.8 Ausfall oder Störung der Stromversorgung

# G 0.9 Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen

# G 0.12 Elektromagnetische Störstrahlung

# G 0.15 Abhören

# G 0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung

# G 0.21 Manipulation von Hard- oder Software

# G 0.25 Ausfall von Geräten oder Systemen

# G 0.26 Fehlfunktion von Geräten oder Systemen

# G 0.27 Ressourcenmangel

# G 0.29 Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen

# G 0.37 Abstreiten von Handlungen

# G 0.41 Sabotage

# Anhang B: Optionale Anhänge

Umfangreiche oder ergänzende Dokumente, ein Glossar sowie Tabellen- oder 
Abbildungsverzeichnisse werden am Ende des Dokumentes als Anhang angefügt. 
Bitte auch die Anzahl und die Bezeichnung der Anlagen aufführen.

# Anhang C: Glossar

Das nachstehende Glossar erläutert die im Dokument verwenden Fachbegriffe 
und Abkürzungen.

[ACHTUNG – dies ist nur eine Auswahl, bitte entsprechend diesem Baustein 
kürzen bzw. erweitern!]

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |
| 802.1X | IEEE 802.1X ist ein Standard zur Authentifizierung in Rechnernetzen. |
| Access-Listen | Berechtigungs- und Zugriffslisten / Acess Control List (ACL) |
| AD | Active Directory |
| ADM-Gruppe | Gruppe im Active Directory (AD), in der alle Mitglieder die gleichen administrativen Rechte haben. |
| APC | Arbeitsplatz-Computer |
| BHB | Betriebshandbuch |
| BSI | Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik |
| CAT Tools | Administrations- und Management-Tool für Router & Switche |
| CERT-Bund | Krisen- und Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) |
| Checkpoint | Firewall |
| CISCO Prime | Administrations- und Management-Tool für Router & Switche |
| Common Criteria | Die CC Version 3.1 wurde im September 2006 von der Staatengemeinschaft im internationalen Common Criteria Anerkennungsabkommen verabschiedet und gemäß BSI-Zertifizierungsverordnung im Bundesanzeiger vom 23.02.2007 offiziell bekannt gegeben. Diese Version der CC liegt ebenfalls als internationaler Standard ISO/IEC 15408 vor. |
| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| Common Criteria EAL4 | Evaluation Assurance Level (EAL) Die EAL-Stufen der Common Criteria (ISO 15408) beschreiben präzise Anforderungen an eine IT-Sicherheitsprüfung. Mit wachsender EAL-Nummer steigen die Anforderungen an den zu prüfenden Umfang, an die Prüftiefe und an die Prüfmethoden. Ziel einer Common Criteria-Evaluierung ist die Bestätigung, dass die vom Hersteller behauptete Sicherheitsfunktionalität wirksam ist. |
| Confluence | Kollaborationstool, Confluence ist ein browserbasiertes Wiki-Tool zur Verwaltung von Wissen |
| DDoS-Angriff | Distributed Denial of Service - Ein DDoS-Angriff versucht durch eine gezielt herbeigeführte Überlastung die Nichtverfügbarkeit eines Internetservices herbeizuführen. |
| default-settings | Grundkonfiguration bei Werksauslieferung der Hardware |
| DMZ | Eine Demilitarisierte Zone (DMZ, auch Demilitarized Zone) bezeichnet ein Computernetz mit sicherheitstechnisch kontrollierten Zugriffsmöglichkeiten auf die daran angeschlossenen Server. Die in der DMZ aufgestellten Systeme werden durch eine oder mehrere Firewalls gegen andere Netze (z. B. Internet, LAN) abgeschirmt. |
| EAPoL | Extensible Authentication Protocol over Local Area Network (EAPoL) ist eines der Nachrichtenformate vom Authentifizierungprotokoll Extensible Authentication Protocol (EAP). Andere EAP-Nachrichtenformate sind "EAP over Wireless (EAPoW)" und "EAP over Point-to-Point-Protocoll (EAPoPPP)". |
| EAP-TLS | Das Extensible Authentication Protocol ist ein von der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickeltes, allgemeines Authentifizierungsprotokoll, das unterschiedliche Authentifizierungsverfahren unterstützt wie z. B. Username/Password (RADIUS), Digitales Zertifikat, SIM-Karte. |
| GSC | IT-Grundschutz-Check nach IT-Grundschutz des BSI |
| ICD | IBM Control Desk (ICD) - Service- und Asset-Management (SAM) zur Optimierung von IT-Prozessen und Services nach ITIL |
| ICMP | Internet Control Message Protocol - dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4). Für IPv6 existiert ein ähnliches Protokoll mit dem Namen ICMPv6. |
| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| IVBB | Der Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) ist ein Informationsverbund des Bundes zur Vernetzung der Obersten Bundesbehörden. |
| Konsole | Endgerät zur Eingabe und Anzeige von Daten |
| OSPF | Open Shortest Path First (OSPF) bezeichnet ein von der IETF entwickeltes Link-State-Routing-Protokoll. |
| Patches und Updates | Aktualisierungen von Software zum Schließen von IT-Sicherheitslücken oder Fehlfunktionen. |
| Ports | Ein Port ist der Teil einer Netzwerk-Adresse, der die Zuordnung von TCP- und UDP-Verbindungen und -Datenpaketen zu Server- und Client-Programmen durch Betriebssysteme bewirkt. Zu jeder Verbindung dieser beiden Protokolle gehören zwei Ports, je einer auf Seiten des Clients und des Servers. Gültige Portnummern sind 0 bis 65535. |
| Proof of Concept | Teststellung zur Machbarkeitsstudie |
| RADIUS | Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS, deutsch Authentifizierungsdienst für sich einwählende Benutzer) ist ein Client-Server-Protokoll, das zur Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting (Triple-A-System) von Benutzern bei Einwahlverbindungen in ein Computernetzwerk dient. |
| Routing | bezeichnet das Festlegen von Wegen für Nachrichtenströme bei der Nachrichtenübermittlung in paketvermittelten Datennetzen. Das Routing bestimmt den gesamten Weg eines Nachrichtenstroms durch das Netzwerk |
| RZ | Rechenzentrum |
| SNMP | Das Simple Network Management Protocol ist ein Netzwerkprotokoll, das von der IETF entwickelt wurde, um Netzwerkelemente (z. B. Router, Server, Switches, Drucker, Computer usw.) von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können. |
| SSH | Secure Shell oder SSH bezeichnet sowohl ein Netzwerkprotokoll als auch entsprechende Programme, mit deren Hilfe man auf eine sichere Art und Weise eine verschlüsselte Netzwerkverbindung mit einem entfernten Gerät herstellen kann. |
| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| SysLog | Standard zur Übermittlung von Log-Meldungen in einem IP-Rechnernetz. |
| TACAS-Server | Terminal Access Controller Access Control System, Authentifizierungsserver, dient der Client-Server-Kommunikation zwischen AAA-Servern und einem Network Access Server (NAS). AAA ->> Protokoll für Authentisierung, Autorisierung und Accounting (Zurechnung) |
| Unassigned-VLAN | nicht zugewiesens VLAN |
| Update-Prüfsummen | Hashwert der ausgelieferten Update-Software zur Überprüfung der Integrität (Nicht-Veränderung) |
| VLAN | Ein Virtual Local Area Network (VLAN) ist ein logisches Teilnetz innerhalb eines Switches bzw. eines gesamten physischen Netzwerks. Es kann sich über mehrere Switches hinweg ausdehnen. |
| Whitelist-Ansatz | Nur wer auf der Whitelist steht, erhält Zugang (Ausschlussverfahren). |